PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilania: 230V ~50Hz

Napięcie zasilania lamp LED: 12VDC

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

Zestaw oświetleniowy LED przeznaczony jest do napięcia 230V~50Hz. Zestaw został zaprojektowany w II klasie ochrony i przeznaczony jest do użytku wewnętrznego.

Zasilacz musi być podłączony do sprawnej instalacji elektrycznej w dostępnym miejscu i w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła.

Całkowita moc lamp LED nie może być większa niż moc znamionowa zasilacza. Podczas konserwacji

Odłącz od zasilania, podczas czyszczenia nie wolno używać detergentu chemicznego. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu, w tym czasie należy dostosować sekwencję określonych tam funkcji. Podczas montażu opraw nie wolno podłączać zasilacza do zasilacza. Lampy LED należy podłączyć do rozdzielacza zasilacza. Nie wolno używać bezpiecznych urządzeń i sprzętu. Jeśli oprawy nie są używane przez dłuższy czas, obwód zasilania należy odłączyć od zasilania w celu oszczędzania energii elektrycznej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem, zastosowaniem lub zmianami konstrukcyjnymi. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z profesjonalistą.

Jeśli zewnętrzny wąż lub przewód jest uszkodzony, może on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub autoryzowaną przez producenta firmę serwisową lub specjalistę o porównywalnych kwalifikacjach w celu zmniejszenia ryzyka

MONTAŻ

Ostrożnie wyjmij zestaw z opakowania. Zaznacz miejsce instalacji świateł LED i miejsce, w którym poprowadzone są połączeniowe. W razie potrzeby należy wykonać otwory na połączeniowe o średnicy umożliwiającej przejście wtyczki.

Wtyczki lamp LED muszą być podłączone do dystrybutora obwodu zasilania. Sprawdź, czy montaż i połączenia zostały wykonane prawidłowo. Podłącz zasilacz do zasilacza 230 V ~ 50 Hz. Włączaj światła za pomocą przełącznika lub pilota - w zależności od modelu. Elementy tego rodzaju powinny być zawsze poza zasięgiem dzieci.

UWAGA: Dostępne, przewody elektryczne, przewody, pętle itp. stwarzają ryzyko uduszenia u dzieci. Dostępne elementy tego rodzaju powinny być zawsze poza zasięgiem dzieci.

DYSPOZYCJI

Bogaty. Utylizacja opraw oświetleniowych w UE: Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE cały sprzęt elektryczny i elektroniczny podlegający selektywnej utylizacji jest oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady.

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu tego nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy go przekazać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to sygnalizowane symbolem pojemnika na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu produktu.

UWAGA dotyczy tylko Niemiec: Właściciele starych urządzeń z gospodarstw domowych mogą je bezpłatnie oddać w punktach zbiórki publicznych organów gospodarki odpadami lub w punktach odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów w rozumieniu ElektroG.

Właściciele starych urządzeń mają Altba. Z reguły zużyte baterie i akumulatory, które nie są dołączone do starego sprzętu, a także lampy, które można usunąć ze starego sprzętu w sposób nieniszczący, należy oddzielić od starego sprzętu przed oddaniem go do punktu zbiórki. Nie dotyczy to sytuacji, w której zużyty sprzęt jest przygotowywany do ponownego użycia przy udziale publicznego organu gospodarowania odpadami.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis

Kontroler RF przyjmuje zaawansowaną mikrojednostkę sterującą z sygnałem radiowym 433 MHz do sterowania. Służy do sterowania szeroką gamą lamp, których źródłem światła jest dioda LED. Na przykład punktowe źródło światła, elastyczna listwa świetlna, lampa ścienna, szklana fasada i tak dalej. Ma wiele zalet, takich jak niska cena, łatwe podłączenie, łatwa obsługa i inne itp. Zgodnie z wymaganiami klienta może realizować dziesięć poziomów regulacji jasności, osiem monochromatycznych, dynamicznych modeli, a także może realizować szybkie, oddychanie, ściemnianie zanikania, błysk, migotanie i inne rodzaje modeli z dziesięcioma poziomami regulacji prędkości i szerokim zakresem prędkości.

Jest łatwy do podjęcia, łatwy w użyciu.

Parametry techniczne

- ﻿﻿Temperatura pracy: -20-60 °C

- ﻿﻿Napięcie zasilania: 12-24 V DC

- ﻿﻿Wyjście: 1 kanał

- ﻿﻿Wymiary regulatora: dł. 35,0 x szer. 15,0 x wys. 4,5 mm

- ﻿﻿Wymiary pilota: dł. 85,9 x szer. 39,6 x wys. 6,9 mm

- ﻿﻿Rozmiar paczki: L123,0 x W90,0 x H13,0mm

- ﻿﻿Masa netto: 35 g

- ﻿﻿Waga brutto: 40g

- ﻿﻿Moc statyczna: <0,5 W

- ﻿﻿Prąd wyjściowy: <3A

- ﻿﻿Moc wyjściowa: 12 V <36 W, 24 V <72 W

Streszczenie

Wyłącz kontroler w 3 sekundy (10HT)

Jeden. Naciśnij przycisk, aby wprowadzić kod

Zapałka. Wskaźnik ładowania zamiga trzy razy, jeśli kod został pomyślnie dopasowany.

Może dopasować kod tylko 1 raz przed jego wyłączeniem. Jeśli ponownie potrzebujesz kodu dopasowania, należy go wyłączyć i ponownie włączyć.

Sterownik ten posiada pamięć awarii zasilania.